## ANA MALZEMELER
PROVAR ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN VE TİC A.Ş.
OCAK 2025 FİYAT LİSTESİ
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PRC-15 | 15 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 8000
PRC-15H+TCR | 15 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 9000
PRC-15AH+TCR | 15 Kademe OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 14000
MPFC-12 | 12 Kademe Monofaz Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 8200
MPFC-12A | 12 Kademe Monofaz SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 9000
TPFC-12 | 12 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 9000
TPFC-12A | 12 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 10000
TPFC-12AH | 12 Kademe OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 14000
TPFC-15 | 15 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 10500
TPFC-15A | 15 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 11500
TPFC-15AH | 15 Kademe OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 15500
TPFC-15AT | 15 Kademe Tristör Tetiklemeli OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 21000
TPFC-18 | 18 Kademe Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 11500
TPFC-18A | 18 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 12500
TPFC-18AH | 18 Kademe OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 16500
TPFC-18AT | 18 Kademe Tristör Tetiklemeli OG/GES SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi | 24000
ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTCR-5H | 5 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Yükselen Kenar Tetiklemeli) | 6600
PTCR-10H | 10 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Yükselen Kenar Tetiklemeli) | 8200
PTCR-20H | 20 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Yükselen Kenar Tetiklemeli) | 11800
PTCR-30H | 30 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Yükselen Kenar Tetiklemeli) | 14000
PTCR-50H | 50 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Yükselen Kenar Tetiklemeli) | 18000
PTCR-5L | 5 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Düşen Kenar Tetiklemeli) | 6600
PTCR-10L | 10 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Düşen Kenar Tetiklemeli) | 8200
PTCR-20L | 20 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Düşen Kenar Tetiklemeli) | 11800
PTCR-30L | 30 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Düşen Kenar Tetiklemeli) | 14000
PTCR-50L | 50 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (Düşen Kenar Tetiklemeli) | 18000
PTCR-20R | 20 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (RS485 ModBus) | 11800
PTCR-30R | 30 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (RS485 ModBus) | 14000
PTCR-50R | 50 kVAr Endüktif Yük Sürücüsü (RS485 ModBus) | 18000
KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTSC-5M | 3x1.5 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli) | 6600
PTSC-10M | 3x3.3 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli) | 8200
PTSC-25M | 3x9 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör | 11800
PTSC-5 | 5 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli) | 5600
PTSC-12,5 | 12.5 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli) | 8000
PTSC-25 | 25 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli) | 10000
PTSC-50 | 50 kVAr Trifaze Statik Kontaktör (Deşarj Dirençli) | 12000
PTSC-75 | 75 kVAr Trifaze Statik Kontaktör - Baralı (Harici Deşarj Dirençli) | 18000
PTSC-100 | 100 kVAr Trifaze Statik Kontaktör - Baralı (HariciDeşarj Dirençli) | 22000
KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER (İşlemcili)
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTSC-25M-MCU | 3x9 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör-MCU-RS485 | 15000
PTSC-50M-MCU | 3x16 kVAr 3 Tristör Statik Kontaktör-MCU-RS485 | 18000
PTSC-25-MCU | 25 kVAr 2 Tristör Statik Kontaktör-MCU-RS485 | 13000
PTSC-50-MCU | 25 kVAr 2 Tristör Statik Kontaktör-MCU-RS485 | 16000
ENERJİ ANALİZÖRLERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PAD-01 | Baz Model Haberleşmeli Enerji Analizörü | 4750
PAD-01-A | Baz Model Haberleşmeli Enerji Analizörü-800V | 6300
PAD-02 | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü | 6300
PAD-02M | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü (Giriş-Çıkış Kontrol) | 9600
PAD-03 | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü | 7500
PAD-03-A | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü-800V | 10500
PAD-03-DI | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü | 8300
PAD-03-DO | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü | 8300
PAD-03-DIO | Gelişmiş Model Haberleşmeli Enerji Analizörü | 8700
PAA-01 | Dijital Enerji Analizörü | 3600
PAA-02 | Haberleşmeli Dijital Enerji Analizörü | 4200
PAA-03 | Kontak Çıkışlı Haberleşmeli Dijital Enerji Analizörü | 4800
XLPE OG AKIM TRAFOLARI
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PMCT-40/1 | OG Toroid Akım Trafosu 40A/1A | 180
PMCT-50/5 | OG Toroid Akım Trafosu 50A/5A | 180
PMCT-100/5 | OG Toroid Akım Trafosu 100A/5A | 180
ENERJİ ANALİZÖRLERİ İçin SPLİT CORE AKIM TRAFOSU
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PSCAT-50 | Tüm Analizör Modelleri için 50A Split Core Akım Trafosu | 720
PSCAT-100 | Tüm Analizör Modelleri için 100A Split Core Akım Trafosu | 950
PSCAT-250 | Tüm Analizör Modelleri için 250A Split Core Akım Trafosu | 1800
PSCAT-400 | Tüm Analizör Modelleri için 400A Split Core Akım Trafosu | 2200
DİJİTAL MULTİMETRELER
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PMA-01 | Multimetre | 2600
PMA-50D | Direkt Multimetre 50A Toroidal Akım Trafolu | 3000
PMA-120D | Direkt Multimetre 120A Toroidal Akım Trafolu | 3200
PMA-300D | Direkt Multimetre 300A Toroidal Akım Trafolu | 3400
PMA-02 | Setli Multimetre | 3000
PMA-02A | Setli Multimetre 800V | 3600
PMA-03 | Haberleşmeli Setli Multimetre | 3300
PMA-04 | Haberleşmeli Gelişmiş Model Setli Multimetre | 3600
PMD-01 | Multimetre (LCD Ekran) | 3600
PMD-02 | Setli Multimetre (LCD Ekran) | 3900
PMD-02A | Setli Multimetre (LCD Ekran) 800V | 4500
PMD-02R | Setli Multimetre (LCD Ekran) Motor Kontrol | 4100
PMD-03 | Haberleşmeli Setli Multimetre (LCD Ekran) | 4300
PMD-03R | Haberleşmeli Setli Multimetre (LCD Ekran) Motor Kontrol | 4500
PMD-04 | Haberleşmeli Setli Multimetre (LCD Ekran) | 4500
PMD-04R | Haberleşmeli Setli Multimetre (LCD Ekran) Motor Kontrol | 4700
PMD-05 | Haberleşmeli Setli Multimetre (LCD Ekran) Motor Kontrol | 4800
VOLTMETRE
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PVM-01-72 | 72x72 Panel Voltmetre AC 10V..850V | 1350
PVM-01-72-DC | 72x72 Panel Voltmetre DC | 1750
PVM-01-96 | 96x96 Panel Voltmetre AC 10V..850V | 1450
PVM-02-72 | 72x72 Voltmetre - Kontak Çıkışlı AC 10V..850V | 1750
PVM-02-96 | 96x96 Voltmetre - Kontak Çıkışlı AC 10V..850V | 1800
PVM-03-72 | 72x72 Voltmetre 3 Fazlı Setli AC 10V..850V | 2000
AMPERMETRE
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PAM-01-72 | 72x72 Panel Ampermetre | 1350
PAM-01-72-50 | 72x72 Panel Ampermetre 50A Toroidal Akım Trafolu | 1650
PAM-01-72-120 | 72x72 Panel Ampermetre 120A Toroidal Akım Trafolu | 1800
PAM-01-72-300 | 72x72 Panel Ampermetre 300A Toroidal Akım Trafolu | 2050
PAM-01-72-DC | 72x72 Panel Ampermetre DC | 1750
PAM-01-96 | 96x96 Panel Ampermetre | 1450
PAM-02-72 | 72x72 Panel Setli Ampermetre | 1750
PAM-02-96 | 96x96 Panel Setli Ampermetre | 1800
* DC Ampermetreler 30A/40A/50A/60A/100A/150A/250A/300A/600A/1000A şöntlerle birlikte kullanılabilir
VOLTAMPERMETRE
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PVAM-01-72 | 72x72 VoltAmpermetre | 1600
PVAM-01-72-50 | 72x72 Panel Voltampermetre 50A Toroidal Akım Trafolu | 1850
PVAM-01-72-120 | 72x72 Panel Voltampermetre 120 A Toroidal Akım Trafolu | 2050
PVAM-01-72-300 | 72x72 Panel Voltampermetre 300A Toroidal Akım Trafolu | 2300
PVAM-01-72-DC | 72x72 VoltAmpermetre 60A ŞÖNT DAHİL | 2400
PVAM-01-96 | 96x96 VoltAmpermetre | 1700
PVAM-02-72 | 72x72 Panel Setli VoltAmpermetre | 1850
PVAM-02-96 | 96x96 Panel Setli VoltAmpermetre | 1950
* DC Voltampermetreler 30A/40A/50A/60A/100A/150A/250A/300A/600A/1000A şöntlerle birlikte kullanılabilir
FREKANSMETRE
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PFM-01-72 | 72x72 Frekansmetre | 1350
PFM-01-96 | 96x96 Frekansmetre | 1450
PFM-02-72 | 72x72 Panel Setli Frekansmetre | 1750
PFM-02-96 | 96x96 Panel Setli Frekansmetre | 1800
GATEWAY
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PGGW-01 | GSM Gateway | 8000
PGGW-02 | GSM Dijital Gateway | 8600
PGGW-03 | GSM Dijital Gateway IEC 62056-21 | 9500
PEGW-01 | Ethernet Gateway | 6000
PEGW-02 | Ethernet Dijital Gateway | 6500
PEGW-03 | Ethernet Dijital Gateway IEC 62056-21 | 7500
PMGW-01 | Multi Gateway | 9500
PMGW-02 | Multi Dijital Gateway | 10000
PMGW-03 | Multi Dijital Gateway IEC 62056-21 | 12000
HRC-02 | GSM Kontrol Cihazı (Kuyu-Motor Kontrol 5 dbi 3m Anten) | 300
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PVKR-01 | Monofaz Gerilim Koruma Rölesi | 1250
PVKR-02 | Trifaze Gerilim Koruma Rölesi | 1200
PVKR-02F | Trifaze Gerilim Koruma Rölesi (Faz sıra kontrollü) | 1250
PVKR-03 | Trifaze Gerilim Koruma Rölesi (Çekme Zaman ayarlı) | 1600
PVKR-03F | Trifaze Gerilim Koruma Rölesi (Faz sıra kontrollü, Çekme Zamanı ayarlı) | 1600
PVKR-04F | Trifaze Gerilim Koruma Rölesi (Faz sıra kontrollü, Çekme Zamanı ayarlı, Nötrsüz) | 1500
FAZ KORUMA RÖLELERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PMKR-01 | Faz Koruma Rölesi (Sabit Asm %20) | 760
PMKR-03 | Faz Koruma Rölesi (Faz sıra kontrollü, Sabit Asm %40) | 800
PMKR-03P | Faz Koruma Rölesi (Faz sıra kontrollü, Sabit Asm %40, PTC Korumalı) | 950
PMKR-04 | Faz Koruma Rölesi (Faz sıra kontrollü, Sabit Asm %40, Nötrsüz) | 1000
PMKR-05 | Faz Koruma Rölesi (Faz Sıra Kontrollü, Ayarlanabilir Asm, Ayarlanabilir zamanlar) | 1200
PMKR-05P | Faz Koruma Rölesi (Faz Sıra Kontrollü, Ayarlanabilir Asm, Ayarlanabilir zamanlar, PTC Korumalı) | 1300
PMKR-06 | Faz Koruma Rölesi (Faz Sıra Kontrollü, Ayarlanabilir Asm, Ayarlanabilir zamanlar, Nötrsüz) | 1400
PMKR-06P | Faz Koruma Rölesi (Faz Sıra Kontrollü, Ayarlanabilir Asm, Ayarlanabilir zamanlar, Nötrsüz, PTC Korumalı | 1450
FAZ SIRASI KONTROL RÖLESİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PVSR-01 | Faz Sırası Kontrol Rölesi | 1150
TERMİSTÖR KORUMA RÖLESİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTKR-01 | Termistör Koruma Rölesi | 1150
ZAMAN RÖLELERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTMR-30 | 0,3-30 sn Zaman Rölesi (OFF Start) | 700
PTMR-60 | 0,6-60 sn Zaman Rölesi (OFF Start) | 700
PTMR-FR1 | 0,1sn- 30 saat Çift Zaman ayarlı Flaşör Röle (ON Start) | 900
PTMR-FR2 | 0,1sn- 30 saat Çift Zaman ayarlı Flaşör Röle (OFF Start) | 900
PTMR-FX | 0,1sn - 30 saat Çok Seçimli Zaman Rölesi (OFF Start - ON Start Ayarlanabilir) | 800
PTMR-MX | 0,1sn - 100 saat Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi (8 Farklı Çalışma Modu) | 1400
PTMR-MX2 | 0,1sn - 100 saat Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi (8 Farklı Çalışma Modu) | 1400
PTMR-SFR | 0,1sn- 30 saat Çok Seçimli Simetrik Flaşör Röle (OFF Start - ON Start Ayarlanabilir) | 850
PTMR-SS1 | 0,1sn – 60 saat Sağ-Sol Rölesi (ON Start) | 1000
PTMR-SS2 | 0,1sn – 60 saat Sağ-Sol Rölesi (OFF Start) | 1000
PTMR-YU | 1 – 60 sn Yıldız-Üçgen Rölesi | 1000
SIVI SEVİYE RÖLESİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PSSR-01 | Sıvı Seviye Kontrol Rölesi | 800
PSSR-02 | Sıvı Seviye Kontrol Rölesi Mikro İşlemci Kontrollü | 960
PSSR-E | Sıvı Seviye Kontrol Rölesi Elektrodu | 180
FOTOSEL RÖLE
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PFR-01 | Fotosel Röle | 860
PFR-02 | Fotosel Röle (Sleep Mod) | 900
PFR-03 | Fotosel Röle (ON Start) | 940
PFR-04 | Fotosel Röle (OFF Start) | 1000
PFG | Fotosel Göz | 380
KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PCC-5,0-400 | 5,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 1025
PCC-10,0-400 | 10,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 1470
PCC-12,5-400 | 12,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 1590
PCC-16,7-400 | 16,7 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 1875
PCC-20,0-400 | 20,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 2315
PCC-25,0-400 | 25,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 2560
PCC-33,3-400 | 33,3 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 4310
PCC-40,0-400 | 40,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 5140
PCC-50,0-400 | 50,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 6040
PCC-60,0-400 | 60,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 6845
PCC-75,0-400 | 75,0 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü | 9815
230V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PSC-0,25-230 | 0,25 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 575
PSC-0,5-230 | 0,50 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 575
PSC-1-230 | 1,00 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 685
PSC-1,5-230 | 1,50 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 860
PSC-2,5-230 | 2,50 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 1290
PSC-3-230 | 3,00 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 1320
PSC-5-230 | 5,00 kVAr Silindir Tip Kondansatörü | 2700
400V / 415V / 440V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTC-0,5-400 | 0,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 740
PTC-1-400 | 1,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 760
PTC-1,5-400 | 1,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 875
PTC-2,5-400 | 2,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1075
PTC-5-400 | 5,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1500
PTC-7,5-400 | 7,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1900
PTC-10-400 | 10,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2015
PTC-12,5-400 | 12,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2360
PTC-15-400 | 15,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2765
PTC-20-400 | 20,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 3770
PTC-25-400 | 25,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4415
PTC-30-400 | 30,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4875
PTC-40-400 | 40,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 8460
PTC-50-400 | 50,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 9120
440V / 450V / 460V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTC-2,5-440 | 2,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1090
PTC-5-440 | 5,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1490
PTC-7,5-440 | 7,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1900
PTC-10-440 | 10,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2095
PTC-12,5-440 | 12,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2360
PTC-14,1-440 | 14,10 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2495
PTC-15-440 | 15,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2765
PTC-20-440 | 20,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 3765
PTC-25-440 | 25,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4370
PTC-28,2-440 | 28,20 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4615
PTC-30-440 | 30,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4895
480V / 525V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTC-5-480 | 5,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1925
PTC-7,5-480 | 7,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2095
PTC-10-480 | 10,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2330
PTC-12,5-480 | 12,50 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2800
PTC-15-480 | 15,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 3165
PTC-16,7-480 | 16,70 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 3225
PTC-20-480 | 20,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4025
PTC-25-480 | 25,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 5240
PTC-30-480 | 30,00 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 5540
PTC-33,3-480 | 33,30 kVAr Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 6275
525V SÜPER AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması
PTC-5-525 | 5,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 1975
PTC-7,5-525 | 7,50 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2250
PTC-10-525 | 10,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 2560
PTC-12,5-525 | 12,50 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 3020
PTC-15-525 | 15,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 3365
PTC-20-525 | 20,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 4215
PTC-25-525 | 25,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 5640
PTC-30-525 | 30,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 5920
PTC-40-525 | 40,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 7650
690V SÜPER AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PTC-20-690 | 20,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 6075
PTC-25-690 | 25,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 7490
PTC-30-690 | 30,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 8095
830V SÜPER AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması
PTC-20-830 | 20,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 9625
PTC-30-830 | 30,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 10775
PTC-40-830 | 40,00 kVAr Süper Ağır Hizmet Silindir Tip Kondansatörü | 12075
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PRMS-1 | 1 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 100
PRMS-1,5 | 1,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 108
PRMS-1,66 | 1,66 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 112
PRMS-2,5 | 2,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 180
PRMS-3 | 3 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 190
PRMS-3,3 | 3,3 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 228
PRMS-5 | 5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 300
PRMS-6,67 | 6,67 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 370
PRMS-7,5 | 7,5 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 380
PRMS-10 | 10 kVAr Monofaze Şönt Reaktör | 450
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLERİ
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PRTS-1 | 1 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 130
PRTS-1,5 | 1,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 195
PRTS-2,5 | 2,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 240
PRTS-3 | 3 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 340
PRTS-5 | 5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 390
PRTS-7,5 | 7,5 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 500
PRTS-10 | 10 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 680
PRTS-15 | 15 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 920
PRTS-20 | 20 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 1280
PRTS-30 | 30 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 1750
PRTS-50 | 50 kVAr Trifaze Şönt Reaktör | 2500
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE P:%7 189 Hz
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PRMH-0,55-07 | 0,55 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 34
PRMH-0,83-07 | 0,83 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 45.5
PRMH-1-07 | 1 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 43
PRMH-1,5-07 | 1,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 53
PRMH-2,5-07 | 2,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 62
PRMH-3-07 | 3 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 65
PRMH-5-07 | 5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 95
PRMH-7,5-07 | 7,5 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 105
PRMH-10-07 | 10 kVAr Monofaze Harmonik Filtre | 160
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE P:%7 189 Hz
Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Birim Fiyatı
PRTH-1-07 | 1 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 80
PRTH-1,5-07 | 1,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 88
PRTH-2,5-07 | 2,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 102
PRTH-5-07 | 5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 140
PRTH-6,25-07 | 6,25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 145
PRTH-7,5-07 | 7,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 150
PRTH-10-07 | 10 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 165
PRTH-12,5-07 | 12,5 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 175
PRTH-15-07 | 15 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 190
PRTH-20-07 | 20 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 220
PRTH-25-07 | 25 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 255
PRTH-30-07 | 30 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 280
PRTH-40-07 | 40 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 320
PRTH-50-07 | 50 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 350
PRTH-60-07 | 60 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 450
PRTH-75-07 | 75 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 520
PRTH-100-07 | 100 kVAr Trifaze Harmonik Filtre | 620
134 Hz p= %14 ve 210 Hz p=%5,67 Harmonik Filtrelerimiz için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz